  - บันทึกการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์สม่ำเสมอ

แบบรายงานการบันทึกการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การกรองสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

(ใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ทำความสะอาดแล้ว)

| วัน/เดือน/ปี | ถังแอนทราไซต์หรือแมงกานีส (ล้างย้อนหลังไม่มีการผลิตเป็นเวลานาน ใช้เวลาอย่างน้อย 10 นาที) | ถังคาร์บอน (ล้างย้อนหลังไม่มีการผลิตเป็นเวลานาน ใช้เวลาอย่างน้อย 10 นาที) | ถังเรซิน (แช่เกลือทุกสัปดาห์) | ไส้กรองใยสังเคราะห์หรือกรองหยาบ (ล้างน้ำและแช่คลอรีน 100 ppm 30 นาที ทำทุกสัปดาห์) | เซรามิค (ล้างน้ำและแช่คลอรีน 100 ppm 30 นาที ทำทุกสัปดาห์) | แท่นบรรจุ (ล้างแท่นบรรจุและถอดหัวบรรจุแช่คลอรีน 100 ppm 30 นาทีทุกสัปดาห์) | แทงก์น้ำ (ปล่อยน้ำก้นถังทิ้งและล้างภายในถังทุกสัปดาห์) | ลงชื่อ*ผู้ปฏิบัติงาน | ลงชื่อ* ผู้ตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบต้องเป็นคนละคนกัน